## Hoja1
REPORTE DE ACTIVOS FIJOS
| RESPONSABLE: |  | ING. YEICKO MARCELO JENYAN CORTEZ
| CARGO: |  | ENCARGADO DE LABORATORIOS
| OFICINA: |  | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGIA UA RIBERALTA
| CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | UBICACIÓN | ESTADO
1 | 1-10712 | 1 | APARATO CASA GRANDE, (LIMITE; LIQUIDO S/RANURADOR; MARCA AMINCO) | UICYT | Lab. Civil | Regular
2 | 1-10713 | 1 | APARATO CASA GRANDE, (LIMITE LIQUIDO, MARCA HUMBOLTD, MOD. H 4230, S/N 01074230, 1 RANURADOR, 1 RECIPIENTE DE POCELANDA Y 2 ESPATULAS) | UICYT | Lab. Civil | Regular
3 | 1-10728 | 1 | APARATO VICAT (MARCA ELE, CON MOLDE) | UICYT | Lab. Civil | Regular
4 | 1-10729 | 1 | APARATO VICAT (MARCA HUMBOLTD, CON UN CONO PLASTICO) | UICYT | Lab. Civil | Regular
5 | 1-10731A | 1 | EQUIPO P/DETERMINACION DE REVESTIMIENTO QUE CONSTA DE: 1 CONO DE ASENTAMIENTO) | UICYT | Lab. Civil | Regular
6 | 1-10733 | 1 | EQUIPO DE DENSIDAD (CONO DE DENSIDAD DE ARENA DE 6" CON UNA BOTELLA, RECIPIENTE DE ARENA, CUCHARA METALICA, PLACA DE DENSIDAD DE CAMPO 6", CINCEL) | UICYT | Lab. Civil | Regular
7 | 1-10735 | 1 | OLLA DE MEDICION DE AIRE (EN CAJA PLASTICA NEGRA) | UICYT | Lab. Civil | Regular
8 | 1-10736 | 1 | CONJUNTO DE ENSAYOS EQUIVAL DE ARENA DE 1 TOPE 1 TAPON 1 PINZA 1 MALETIN 1 ENSAMBLAJE 1 EMBUDO 1 TUBO IRRIG 1 SIFON 1 MANGUERA 1 LATA MEDIC 4 CILIND | UICYT | Lab. Civil | Regular
9 | 1-10737 | 1 | MOTOR ELECTRICO (3HP PARA MEZCLADORA DE HORMIGON) | UICYT | Lab. Civil | Regular
10 | 1-10738 | 1 | AGUJA VIBRADORA DE HORMIGON COMPLETA | UICYT | Lab. Civil | Regular
11 | 1-10739 | 1 | CUARTEADOR DE ACERO INOXIDABLE (2" DE 8 CANALES, INCLUYE: 3 VASIJAS, 1 PALITA Y 1 ESCOBILLON) | UICYT | Lab. Civil | Regular
12 | 1-10740 | 1 | CUARTEADOR DE ACERO INOXIDABLE (1" DE 16 CANALES, INCLUYE: 2 VASIJAS, 1 PALITA Y 1 ESCOBILLON) | UICYT | Lab. Civil | Regular
13 | 1-10748 | 1 | AGITADOR ELECTRICO PARA TAMICES (MARCA FORNEY, COLOR PLOMO) | UICYT | Lab. Civil | Regular
14 | 1-10749 | 1 | MAQUINA PARA ENSAYOS DE FLEXION PORTATIL DE 50 K (MARCA ELE INTERNATIONAL, CON MANOMETRO) | UICYT | Lab. Civil | Regular
15 | 1-10750A | 1 | BALANZA (20 KG. C/U; 5 PESAS; MARCA OHAUS; NO. 4) | UICYT | Lab. Civil | Regular
16 | 1-10759 | 1 | MEZCLADORA DE HORMIGON (CAPACIDAD PARA 150 LTS. ) | UICYT | Lab. Civil | Regular
17 | 1-10760 | 1 | EQUIPO MAQUINA DE LOS ANGELES (MARCA FORNEY, C/PLOMO, CONSTA DE: 1 BATEA DE ALUMINIO Y DOCE ESFERAS DE ACERO) | UICYT | Lab. Civil | Regular
18 | 1-11112 | 1 | TAMIZ DE BRONCE DE 1/2" (MARCA ELE INTERNATIONAL) | UICYT | Lab. Civil | Regular
19 | 1-11113 | 1 | TAMIZ DE BRONCE NO. 1 (MARCA ELE INTERNATIONAL) | UICYT | Lab. Civil | Regular
20 | 1-11114 | 1 | TAMIZ DE BRONCE NO. 3/4" (MARCA ELE INTERNATIONAL) | UICYT | Lab. Civil | Regular
21 | 1-11116 | 1 | TAMIZ DE BRONCE NO. 3/8" (MARCA ELE INTERNATIONAL) | UICYT | Lab. Civil | Regular
22 | 1-11117 | 1 | TAMIZ DE BRONCE NO. 10 (MARCA ELE INTERNATIONAL) | UICYT | Lab. Civil | Regular
23 | 1-11118 | 1 | TAMIZ DE BRONCE NO.4 (MARCA FORNEY) | UICYT | Lab. Civil | Regular
24 | 1-11119 | 1 | TAMIZ DE BRONCE NO. 10 (MARCA ELE INTERNATIONAL) | UICYT | Lab. Civil | Regular
25 | 1-11120 | 1 | TAMIZ DE BRONCE NO. 1/4+ (MARCA HUMBOLT) | UICYT | Lab. Civil | Regular
26 | 1-11121 | 1 | TAMIZ DE BRONCE NO. 2 1/2" (MARCA ELE INTERNATIONAL) | UICYT | Lab. Civil | Regular
27 | 1-11122 | 1 | TAMIZ DE BRONCE NO. 2" (MARCA ELE INTERNATIONAL) | UICYT | Lab. Civil | Regular
28 | 1-11123 | 1 | TAMIZ DE BRONCE NO.8 (MARCA FORNEY) | UICYT | Lab. Civil | Regular
29 | 1-11125 | 1 | TAMIZ DE BRONCE NO. 1 1/2" (MARCA ELE INTERNATIONAL) | UICYT | Lab. Civil | Regular
30 | 1-11126 | 1 | TAMIZ DE BRONCE NO. 4 (MARCA SOLILTEST) | UICYT | Lab. Civil | Regular
31 | 1-11127 | 1 | TAMIZ DE BRONCE NO. 1" (MARCA ELE INTERNATIONAL) | UICYT | Lab. Civil | Regular
32 | 1-11128 | 1 | TAMIZ DE BRONCE NO.16 (MARCA FORNEY) | UICYT | Lab. Civil | Regular
33 | 1-11129 | 1 | TAMIZ DE BRONCE DE 3/4" (MARCA ELE INTERNATIONAL) | UICYT | Lab. Civil | Regular
34 | 1-11130 | 1 | TAMIZ DE BRONCE DE 3/8" (MARCA ELE INTERNATIONAL) | UICYT | Lab. Civil | Regular
35 | 1-11131 | 1 | TAMIZ DE BRONCE NO. 4 (MARCA ELE INTERNATIONAL) | UICYT | Lab. Civil | Regular
36 | 1-11133 | 1 | TAMIZ DE BRONCE NO.30 (MARCA FORNEY) | UICYT | Lab. Civil | Regular
37 | 1-11134 | 1 | TAMIZ DE BRONCE NO. 10 (MARCA ELE INTERNATIONAL) | UICYT | Lab. Civil | Regular
38 | 1-11135 | 1 | TAMIZ DE BRONCE NO. 10 (MARCA ELE INTERNATIONAL) | UICYT | Lab. Civil | Regular
39 | 1-11136 | 1 | TAMIZ DE BRONCE NO. 40 (MARCA ELE INTERNATIONAL) | UICYT | Lab. Civil | Regular
40 | 1-11137 | 1 | TAMIZ DE BRONCE NO.50 (MARCA FORNEY) | UICYT | Lab. Civil | Regular
41 | 1-11138 | 1 | TAMIZ DE BRONCE NO. 200 (MARCA ELE INTERNATIONAL) | UICYT | Lab. Civil | Regular
42 | 1-11139 | 1 | TAMIZ DE BRONCE NO.100 (MARCA FORNEY) | UICYT | Lab. Civil | Malo
43 | 1-11140 | 1 | TAMIZ DE BRONCE NO. 40 (MARCA ELE INTERNATIONAL) | UICYT | Lab. Civil | Regular
44 | 1-11141 | 1 | TAMIZ DE BRONCE NO.200 (MARCA FORNEY) | UICYT | Lab. Civil | Regular
45 | 1-11142 | 1 | TAMIZ DE BRONCE NO.400 (MARCA FORNEY) | UICYT | Lab. Civil | Malo
46 | 1-11143 | 1 | TAMIZ DE BRONCE NO. 200 (MARCA ELE INTERNATIONAL) | UICYT | Lab. Civil | Malo
47 | 1-11144 | 1 | TAMIZ DE BRONCE NO. 40 (MARCA ELE INTERNATIONAL) | UICYT | Lab. Civil | Malo
48 | 1-11145 | 1 | TAMIZ DE BRONCE NO. 200 (MARCA ELE INTERNATIONAL) | UICYT | Lab. Civil | Malo
49 | 1-11146 | 1 | TAMIZ DE BRONCE NO. 12 (MARCA ELE INTERNATIONAL) | UICYT | Lab. Civil | Malo
50 | 1-11147 | 1 | TAMIZ DE BRONCE NO. 2 1/2" (MARCA ELE INTERNATIONAL) | UICYT | Lab. Civil | Malo
51 | 1-11148 | 1 | TAMIZ DE BRONCE NO. 2" (MARCA ELE INTERNATIONAL) | UICYT | Lab. Civil | Malo
52 | 1-11149 | 1 | TAMIZ DE BRONCE NO. 1 1/2" (MARCA ELE INTERNATIONAL) | UICYT | Lab. Civil | Regular
53 | 1-11150 | 1 | TAMIZ DE BRONCE NO. 1" (MARCA ELE INTERNATIONAL) | UICYT | Lab. Civil | Malo
54 | 1-11151 | 1 | TAMIZ DE BRONCE NO. 3/4" (MARCA ELE INTERNATIONAL) | UICYT | Lab. Civil | Regular
55 | 1-11153 | 1 | BASE PARA TAMIZ DE BRONCE | UICYT | Lab. Civil | Regular
56 | 1-11154 | 1 | TAMIZ DE BRONCE NO. 1/2" (MARCA ELE INTERNATIONAL) | UICYT | Lab. Civil | Regular
57 | 1-11155 | 1 | TAMIZ DE BRONCE NO. 3/8" (MARCA ELE INTERNATIONAL) | UICYT | Lab. Civil | Regular
58 | 1-11157 | 1 | TAMIZ DE BRONCE NO. 4 (MARCA ELE INTERNATIONAL) | UICYT | Lab. Civil | Regular
59 | 1-11159 | 1 | TAMIZ DE BRONCE NO. 12 (MARCA ELE INTERNATIONAL) | UICYT | Lab. Civil | Regular
60 | 1-11162 | 1 | TAMIZ DE BRONCE NO. 200 (MARCA ELE INTERNATIONAL) | UICYT | Lab. Civil | Regular
61 | 1-11167 | 1 | TAMIZ DE BRONCE NO. 200 (MARCA ELE INTERNATIONAL) | UICYT | Lab. Civil | Regular
62 | 1-11173A | 1 | BASE PARA TAMIZ DE BRONCE | UICYT | Lab. Civil | Regular
63 | 1-11175 | 1 | TAMIZ DE BRONCE NO. 12 (MARCA ELE INTERNATIONAL) | UICYT | Lab. Civil | Regular
64 | 1-11176 | 1 | TAMIZ DE BRONCE NO. 12 (MARCA ELE INTERNATIONAL) | UICYT | Lab. Civil | Regular
65 | 1-11183 | 1 | TAPA PARA TAMIZ DE BRONCE | UICYT | Lab. Civil | Regular
66 | 1-11184 | 1 | TAPA PARA TAMIZ DE BRONCE | UICYT | Lab. Civil | Regular
67 | 1-11185 | 1 | TAPA PARA TAMIZ DE BRONCE | UICYT | Lab. Civil | Regular
68 | 1-11186 | 1 | TAPA PARA TAMIZ DE BRONCE (MARCA ELE INTERNATIONAL) | UICYT | Lab. Civil | Regular
69 | 1-11190 | 1 | PRENSA MECANICA CON AROS DINAMOMETRICOS DE 28 KN Y 50 KN DE CAPACIDAD, GATA MECANICA, SOPORTE DE CUADRANTE MONTADO SOBRE EL PISTON, INDICADOR DE DIAL. | UICYT | Lab. Civil | Regular
70 | 1-11191 | 1 | EYECTOR DE MUESTRAS (MARCA ELE INTERNATIONAL, PARA TUBOS SHELBY DE 2 Y 2 PULGADAS CON LONGITUD DE HASTA 7 PULG. Y MOLDES DE 4 Y 6 PULG.) | UICYT | Lab. Civil | Regular
71 | 1-11192 | 1 | EQUIPO DE CBR PRENSA (SISTEMA DE MEDICION INGLES, MARCA ELE INTERNATIONAL (PRENSA) | UICYT | Lab. Civil | Regular
72 | 1-11193A | 1 | BALANZA DIGITAL DE PRECISI-N IMPERMEABLE (MARCA AND, MOD. SK 20KWP, S/N P1607137,UN ADAPTADOR DE CORRIENTE 220 V A 9V), ( ESTA EN LA OFICINA) | UICYT | Lab. Civil | Regular
73 | 1-11207 | 1 | BALANZA DIGITAL DE PRECISION (MARCA AND, MOD. SK 5001, S/N H503002043 (K0004), UN MANUAL DE INSTRUCCIONES, UN ADAPTADOR DE CORRIENTE 220 V A 9V) | UICYT | Lab. Civil | Regular
74 | 1-11208 | 1 | VOLUMENOMETRO DE 1596 ML (DOBLE ESCALA CILINDRO GRADUADO DE PLASTICO BULBO DE PRESION PLACA DE DENSIDADCUCHARA CINCEL COMBO DE GOMA) COLOR ROJO ELE | UICYT | Lab. Civil | Regular
75 | 1-11209 | 1 | BALANZA (20 KG. C/U; 5 PESAS; MARCA OHAUS | UICYT | Lab. Civil | Regular
76 | 1-11214 | 1 | MEZCLADORA DE MORTERO DE 4,73 LTS. (MARCA HOBART, CON MOTOR DE 1/6) | UICYT | Lab. Civil | Regular
77 | 1-11218 | 1 | MARTILLO DE COMPACTACION DE 10 LIBRAS | UICYT | Lab. Civil | Regular
78 | 5-01104 | 1 | AIRE CONDICIONADO TIPO SPLITS 24000 BTU MARCA SAMSUNG MODELO AR24JQFLBWX SERIE B51 YP8 FH800082L | UICYT | Lab. Civil | Regular
79 | 5-01405 | 1 | MOSTRADOR PEQUENO MEDIDAS: 1400 X 700 X 350 CON UNA REPIZA MATERIAL: ALUMINIO CON VIDRIO:COLOR:PLOMO | UICYT | Lab. Civil | Regular
80 | 5-01486 | 1 | EQUIPO PARA ENSAYO SPT MANUAL MARCA TECNICAS CP CON UN TRIPODE 1 POLEA DE 20 CM MARTINETE 11 TUBOS 1 VISCAZA DE PENETRACION | UICYT | Lab. Civil | Regular
81 | 2-03716 | 1 | EQUIPO DE ONDAS MECANICAS | UICYT | Lab. Fisica | Regular
82 | 2-04065 | 1 | PRINCIPIO DE ARQUIMEDES | UICYT | Lab. Fisica | Regular
83 | 2-04083 | 1 | EQUIPO DE ONDAS MECANICAS | UICYT | Lab. Fisica | Regular
84 | 2-05536 | 1 | PRENSA | UICYT | Lab. Fisica | Regular
85 | 2-05999 | 1 | BALANZA ANALITICA GR-200 | UICYT | Lab. Fisica | Regular
86 | 2-06000 | 1 | BALANZA ANALITICA GR-200 | UICYT | Lab. Fisica | Regular
87 | 2-06002 | 1 | BALANZA DIGITAL (0,1 G HASTA 2000G) | UICYT | Lab. Fisica | Regular
88 | 2-06003 | 1 | TERMOMETRO DIGITAL | UICYT | Lab. Fisica | Regular
89 | 2-06004 | 1 | TERMOMETRO DIGITAL | UICYT | Lab. Fisica | Regular
90 | 2-06005 | 1 | TERMOMETRO DIGITAL | UICYT | Lab. Fisica | Regular
91 | 2-06006 | 1 | EQUIPO DE CAIDA LIBRE | UICYT | Lab. Fisica | Regular
92 | 2-06007 | 1 | EQUIPO DE CAIDA LIBRE | UICYT | Lab. Fisica | Regular
93 | 2-06008 | 1 | EQUIPO DE CAIDA LIBRE | UICYT | Lab. Fisica | Regular
94 | 2-06009 | 1 | EQUIPO DE CONDUCTIVIDAD TERMICA | UICYT | Lab. Fisica | Regular
95 | 2-06010 | 1 | EQUIPO DE CONDUTIVIDAD TERMICA | UICYT | Lab. Fisica | Regular
96 | 2-06011 | 1 | EQUIPO DE CONDUCTIVIDAD TERMICA | UICYT | Lab. Fisica | Regular
97 | 2-06012 | 1 | MASAS | UICYT | Lab. Fisica | Regular
98 | 2-06013 | 1 | MASAS | UICYT | Lab. Fisica | Regular
99 | 2-06014 | 1 | EQUIPO DE ONDAS MECANICAS | UICYT | Lab. Fisica | Regular
100 | 2-06015 | 1 | AGITADOR MAGNETICO CON PLACA CALEFACTORA | UICYT | Lab. Fisica | Malo
101 | 2-06016 | 1 | AGITADOR MAGNETICO CON PLACA CALEFACTORA | UICYT | Lab. Fisica | Malo
102 | 2-06017 | 1 | AGITADOR MAGNETICO CON PLACA CALEFACTORA | UICYT | Lab. Fisica | Malo
103 | 2-06018 | 1 | AGITADOR MAGNETICO CON PLACA CALEFACTORA | UICYT | Lab. Fisica | Malo
104 | 2-06019 | 1 | MASAS | UICYT | Lab. Fisica | Regular
105 | 2-06020 | 1 | AMPERIMETRO DE ALTO RENDIMIENTO | UICYT | Lab. Fisica | Regular
106 | 2-06021 | 1 | AMPERIMETRO DE ALTO RENDIMIENTO | UICYT | Lab. Fisica | Regular
107 | 2-06022 | 1 | LANZADORES DE ESFERAS | UICYT | Lab. Fisica | Regular
108 | 2-06023 | 1 | LANZADORES DE ESFERAS | UICYT | Lab. Fisica | Regular
109 | 2-06024 | 1 | LANZADORES DE ESFERAS | UICYT | Lab. Fisica | Regular
110 | 2-06025 | 1 | CARRIL DE DINAMICA | UICYT | Lab. Fisica | Regular
111 | 2-06026 | 1 | CARRIL DE DINAMICA | UICYT | Lab. Fisica | Regular
112 | 2-06027 | 1 | CARRIL DE DINAMICA | UICYT | Lab. Fisica | Regular
113 | 2-06028 | 1 | MASAS | UICYT | Lab. Fisica | Regular
114 | 2-06029 | 1 | MASAS | UICYT | Lab. Fisica | Regular
115 | 2-06030 | 1 | MASAS | UICYT | Lab. Fisica | Regular
116 | 2-06031 | 1 | MASAS | UICYT | Lab. Fisica | Regular
117 | 2-06032 | 1 | MASAS | UICYT | Lab. Fisica | Regular
118 | 2-06034 | 1 | PRENSAS | UICYT | Lab. Fisica | Regular
119 | 2-06035 | 1 | PRENSAS | UICYT | Lab. Fisica | Regular
120 | 2-06036 | 1 | PRINCIPIO DE ARQUIMEDES | UICYT | Lab. Fisica | Regular
121 | 2-06037 | 1 | PRINCIPIO DE ARQUIMEDES | UICYT | Lab. Fisica | Regular
122 | 2-06038 | 1 | PLACA DEMOSTRATIVA LEY DE OHM Y KIRCHHOFF | UICYT | Lab. Fisica | Regular
123 | 2-06039 | 1 | PLACA DEMOSTRATIVA LEY DE OHM Y KIRCHHOFF | UICYT | Lab. Fisica | Regular
124 | 2-06040 | 1 | PLACA DEMOSTRATIVA LEY DE OHM Y KIRCHHOFF | UICYT | Lab. Fisica | Regular
125 | 2-06041 | 1 | FUENTE DE CORRIENTE CONTINUA VARIABLE | UICYT | Lab. Fisica | Regular
126 | 2-06042 | 1 | FUENTE DE CORRIENTE CONTINUA VARIABLE | UICYT | Lab. Fisica | Regular
127 | 2-06043 | 1 | FUENTE DE CORRIENTE CONTINUA VARIABLE | UICYT | Lab. Fisica | Regular
128 | 2-06044 | 1 | GENERADOR DE VAPOR | UICYT | Lab. Fisica | Regular
129 | 2-06045 | 1 | GENERADOR DE VAPOR | UICYT | Lab. Fisica | Regular
130 | 2-06046 | 1 | GENERADOR DE VAPOR | UICYT | Lab. Fisica | Regular
131 | 2-06047 | 1 | SENSORES DE TIEMPO | UICYT | Lab. Fisica | Regular
132 | 2-06048 | 1 | PRENSAS | UICYT | Lab. Fisica | Regular
133 | 2-06049 | 1 | SENSORES DE TIEMPO | UICYT | Lab. Fisica | Regular
134 | 2-06050 | 1 | SENSORES DE TIEMPO | UICYT | Lab. Fisica | Regular
135 | 2-06051 | 1 | BASICO MULTIMETRO DIGITAL | UICYT | Lab. Fisica | Malo
136 | 2-06053 | 1 | BASICO MULTIMETRO DIGITAL | UICYT | Lab. Fisica | Malo
137 | 2-06054 | 1 | BASICO MULTIMETRO DIGITAL | UICYT | Lab. Fisica | Malo
138 | 2-06099 | 1 | MASAS | UICYT | Lab. Fisica | Malo
139 | 2-08345 | 1 | FUSIONADORA PORTATIL MARCA SHLIHO PARA FTTX 6 DISENO EN V PANTALLA TACTIL 4 MOTORES SERIE NO. 22020798 | UICYT | Lab. Fisica | Regular
140 | 5-00122 | 1 | SILLA DE MADERA CUTA (CON TABLERO) | UICYT | Lab. Fisica | Regular
141 | 5-00262 | 1 | PUPITRE TRAPEZOIDAL EN MADERA CUTA | UICYT | Lab. Fisica | Regular
142 | 5-00429 | 1 | BEBEDERO DE AGUA CALIENTE Y FRIA (MARCA MIDEA & NORMAL WATER) | UICYT | Lab. Fisica | Regular
143 | 5-01224 | 1 | ECRAM ELECTRICO 100" CONTROL REMOTO ANTICORROSIVO ESTRUCTURA DE ALUMINIO MOTOR ULTRA SILENCIOSO CON FRENOS ELECTROMAGNETICOS | UICYT | Lab. Fisica | Malo
144 | 5-01226 | 1 | MAQUINA ANILLADORA PERFORADORA PARA TAMANO CARTA Y OFICIO | UICYT | Lab. Fisica | Regular
145 | 5-01389 | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24000 BTU CON 1 EVAPORADOR S/N: 340C709970313090170095 CONDENSADOR: 340C709970413110120098 MARCA: TECHNOSTAR | UICYT | Lab. Fisica | Regular