## LAB CIVIL
ASIGNACION INDIVIDUAL DE BIENES
2025-04-09
| ENTIDAD: | Escuela Militar de Ingenieria
| RESPONSABLE: | DIEGO LEONARDO SIMONS LINARES | 9610513
| CARGO: | ENCARGADO DE LABORAOTRIO DE CIENCIAS CIVILES
| OFICINA: | 6.- UNIDAD DE INVESTIGACION CIENCIA Y TECNOLOGIA UASCZ
Nro | CODIGO | DESCRIPCION DE ACTIVO | ESTADO | ACCESORIOS
1 | 4-00164 | GAVETERO 2 CAJONES 1 GAVETA (0,57X0,46X0,63) MATERIAL: MELAMINA COLOR: BLANCO | Regular
2 | 4-00163 | ESCRITORIO EN L .- PATAS METALICAS, CONEXION TRIANGULAR, PORTA TECLADO CON RIELES, COLOR CREMA | Regular
3 | 4-05633 | ESTANTE DE MADERA (DOS DIVISIONES, CON PUERTAS DE VIDRIO Y MADERA, 2.00X0,45X2.00 MTS.) | Regular
4 | 4-01180 | ESTANTES METALICOS, MATERIAL TIPO PLANCHA, COLOR PLOMO, MEDIDAS 199 CM LARGO, 50 CM DE FONDO, 200 ALTO | Regular
5 | 4-05535 | MODULO COLGANTE (CAJONERO EMPOTRADO); CON TRES DIVISIONES DE COLOR CREMA CON DOS PUERTAS DE COLOR AZUL DE 92X165X40 CM. | Regular
6 | 4-01181 | ESTANTES METALICOS, MATERIAL TIPO PLANCHA, COLOR PLOMO, MEDIDAS 297 CM LARGO, 50 CM DE FONDO, 200 ALTO | Regular
7 | 4-00185 | ESTANTE EN MATERIAL MELAMINICO (CON REPISEROS LATERALES, PUERTAS INFERIORES, 2,00X2,00X,0,55 MTS.) | Regular
8 | 4-05566 | GARRAFA PARA GAS
9 | 4-00111 | GAVETEROS METALICOS TIPO PLANCHA, DE 12 CASILLEROS, COLOR HIELO, MEDIDAS 185 CM DE ALTO, 45 CM DE FONDO, 90 DE ANCHO
10 | 4-08383 | MESA DE MEDIDAS L1800XF80XA1050MM, ESTRUCTURA METALICA COLOR GRIS CLARO, SUPERFICIE DE MDF COLOR GRIS CLARO.
11 | 4-08382 | MESA DE MEDIDAS L1800XF80XA1050MM, ESTRUCTURA METALICA COLOR GRIS CLARO, SUPERFICIE DE MDF COLOR GRIS CLARO.
12 | 4-08380 | MESA DE MEDIDAS L1800XF80XA1050MM, ESTRUCTURA METALICA COLOR GRIS CLARO, SUPERFICIE DE MDF COLOR GRIS CLARO. | Regular
13 | 4-08378 | MESA DE MEDIDAS L1800XF80XA1050MM, ESTRUCTURA METALICA COLOR GRIS CLARO, SUPERFICIE DE MDF COLOR GRIS CLARO. | Regular
14 | 4-11511 | ESCLEROMETRO MARCA MATEST MODELO C380 NUMERO DE SERIE C380-BC/0036 PROCEDENCIA ITALIA | Regular | CUENTA CON YUNKER PARA CALIBRACION
15 | 4-11512 | ESCLEROMETRO MARCA MATEST MODELO C380 NUMERO DE SERIE C380-BC/0029 PROCEDENCIA ITALIA | Regular | CUENTA CON YUNKER PARA CALIBRACION
16 | 4-011338 | MAQUINA CRB MOTORIZADA, 50KN MARCA MATEST MODELO S211 KIT PROCEDENCIA DE ITALIA SERIE S211-10/BC/0030 | Regular
17 | 4-05609 | MOLDE DE PROCTOR ESTANDAR | Regular
18 | 4-011304 | EQUIPO PARA LIMITE DE CONTRACCION MARCA MATEST MODELO S175 PROCEDENCIA ITALIA SERIE S175-0/BB/00008 | Regular
19 | 4-011303 | EQUIPO PARA LIMITE DE CONTRACCION MARCA MATEST MODELO S175 PROCEDENCIA ITALIA SERIE S175-0/BB/00006 | Regular
20 | 4-011302 | EQUIPO PARA LIMITE DE CONTRACCION MARCA MATEST MODELO S175 PROCEDENCIA ITALIA SERIE S175-0/BB/00004 | Regular
21 | 4-011301 | EQUIPO PARA LIMITE DE CONTRACCION MARCA MATEST MODELO S175 PROCEDENCIA ITALIA SERIE S175-0/BB/00003 | Regular
22 | 4-011300 | EQUIPO PARA LIMITE DE CONTRACCION MARCA MATEST MODELO S175 PROCEDENCIA ITALIA SERIE S175-0/BB/00002 | Regular
23 | 4-011309 | EQUIPO PARA LIMITE DE PLASTICO MARCA MATEST MODELO S178 PROCEDENCIA ITALIA SERIE S178-0/BB/00008 | Regular
24 | 4-011308 | EQUIPO PARA LIMITE DE PLASTICO MARCA MATEST MODELO S178 PROCEDENCIA ITALIA SERIE S178-0/BB/00006 | Regular
25 | 4-011307 | EQUIPO PARA LIMITE DE PLASTICO MARCA MATEST MODELO S178 PROCEDENCIA ITALIA SERIE S178-0/BB/00004 | Regular
26 | 4-011306 | EQUIPO PARA LIMITE DE PLASTICO MARCA MATEST MODELO S178 PROCEDENCIA ITALIA SERIE S178-0/BB/00003 | Regular
27 | 4-011305 | EQUIPO PARA LIMITE DE PLASTICO MARCA MATEST MODELO S178 PROCEDENCIA ITALIA SERIE S178-0/BB/00002 | Regular
28 | 4-011299 | EQUIPO PARA LIMITE LIQUIDO CASA GRANDE MARCA MATEST MODELO S172 PROCEDENCIA ITALIA SERIE S172N/BC/0019 | Regular
29 | 4-011298 | EQUIPO PARA LIMITE LIQUIDO CASA GRANDE MARCA MATEST MODELO S172 PROCEDENCIA ITALIA SERIE S172N/BC/0018 | Regular
30 | 4-011297 | EQUIPO PARA LIMITE LIQUIDO CASA GRANDE MARCA MATEST MODELO S172 PROCEDENCIA ITALIA SERIE S172N/BC/0017 | Regular
31 | 4-011296 | EQUIPO PARA LIMITE LIQUIDO CASA GRANDE MARCA MATEST MODELO S172 PROCEDENCIA ITALIA SERIE S172N/BC/0016 | Regular
32 | 4-011295 | EQUIPO PARA LIMITE LIQUIDO CASA GRANDE MARCA MATEST MODELO S172 PROCEDENCIA ITALIA SERIE S172N/BC/0013 | Regular
33 | 4-05616 | NIVEL OPTICO MODELO B-40.- CON DOS MIRAS DE MADERA Y UN TRIPODE DE ALUMINIO | Regular | CUENTA CON 1 MIRA DE MADERA, 1 TRIPODE DE ALUMNIO
34 | 4-08791 | MESA DE SACUDIDAS MARCA MATEST, MOD. E087-KIT, POTENCIA 150W, CONEXION 220V/50HZ, MOLDE DE FLUIDEZ SEGUN NORMA ASTM, C230 EQUIPO MOTORIZADO | Regular
35 | 8456 | DISCO ESPACIADOR | Regular
36 | 4-07058 | DISCO ESPACIADOR PARA CBR CROMADOS | Regular
37 | 4-11516 | FLEXION ASIMETRICA MARCA GUNT MODELO FL160 NUMERO DE SERIE 236895 PROCEDENCIA ALEMANIA | Regular | CUENTA CON 3 PESAS DE 5N, 1 PESA DE 2.5, 1 SUJESION DE PESA, 2 DEFORMIMETROS 3 BARRAS METALICAS, 1 MEDIDOR REDONDO METACLICO
38 | 4-07100 | ANALISIS DEL TAMA­O DE LAS PARTICULAS DE LOS SUELOS METODO DE HIDROMETRO MARCA MATEST CODIGO DE REFERENCIA S155-KIT PROCEDENCIA ITALIA DE 12 PIEZAS | Regular | CUENTA CON 1 MEZCLADOR MARCA MATEST, MOD S156-10N SERIE S156-10NAF0005, 2 HIDROMETROS, 1 VARILLA DE AGITACION, 6 PROVETAS DE VIDRIO DE 1 LTS. 2 TERMOMETROS
39 | 4-011313 | EQUIPO PARA ANALISIS DEL TAMANO DE LAS PARTICULAS DE LOS SUELOS MARCA MATEST MODELO S155KIT PROCEDENCIA ITALIA SERIE S156-10N/BB/0064 | Regular | CUENTA CON 1 MEZCLADOR MARCA MATEST, MOD S156-10N SERIE S156-10NBB0064, 2 HIDROMETROS, 1 VARILLA DE AGITACION, 6 PROVETAS DE VIDRIO DE 1 LTS. 2 TERMOMETROS
40 | 4-011312 | EQUIPO PARA ANALISIS DEL TAMANO DE LAS PARTICULAS DE LOS SUELOS MARCA MATEST MODELO S155KIT PROCEDENCIA ITALIA SERIE S156-10N/BB/0063 | Regular | CUENTA CON 1 MEZCLADOR MARCA MATEST, MOD S156-10N SERIE S156-10NBB0063, 2 HIDROMETROS, 1 VARILLA DE AGITACION, 6 PROVETAS DE VIDRIO DE 1 LTS. 2 TERMOMETROS
41 | 8474 | EQUIPO DE CHATELIER | Regular | SOFWARE DE TOPOGRAFIA COD: 7131
42 | 5508 | CONJUNTO PARA DETERMINAR EL LIMITE PL-STICO DE LOS SUELOS VIDRIO TRIPLE4X4CON BARILLA METALICA , C-PSULA Y TAPA DE ALUMINIO. | Regular
43 | 4-07108 | CONJUNTO COMPLETO DE ENSAYO CONO ABRAMS, MARCA MATEST, CODIGO DE REFERENCIA C180-KIT, PROCEDENCIA ITALIA, CANTIDAD PIEZAS 8, COLOR PLATA | Regular
44 | 4-05587 | EQUIPO PARA ENSAYO DE EQUIVALENTES DE ARENA ( 4 PROVETA CON REGLETA METALICA, MALETIN NEGRO) | Regular
45 | 4-09814 | EQUIPO DE PUNTO DE ABLANDAMIENTO MARCA TECNICAS CP. 2 CON 1V ASO DE PRESIPITADOS RESISTENTE A TEMPERATURAS ESFERAS ANILLOS DE METAL SOPORTE | Regular | CUENTA CON 1 VASO DE PRESIPITADOS, MECHERO BUNSEN, 1 GARRAFA Y PINZA DE SUJESION
46 | 4-07079 | KIT PARA ENSAYO DE DENSIDAD REAL, NETA Y ABSORCION DE ARIDO FINO; MARCA MATEST; PROCEDENCIA ITALIA | Regular
47 | 4-05581 | KIT PARA ENSAYO DE DENSIDAD REAL, NETA Y ABSORCION DE ARIDO FINO; MARCA MATEST; PROCEDENCIA ITALIA | Regular
48 | 4-09816 | KIT PARA PRUEBA DE CONTRACCION CON MORTERO DE PORCELANA, PROBETA GRADUADA, PLACA DE CONTRACCION, ESPATULA, REGLA ENRASADORA S/RET220110-220112-22011 | Regular
49 | 4-09815 | KIT DE PRUEBA PARA LIMITE CON 1 PLACA DE VIDRIO, VARILLA DE ACERO, LATAS DE CONTENIDO DE HUMEDAD, PLATO PARA MEZCLAR, ESPATULA 2 TAMIZ | Regular | CUENTA CON PLACA DE VIDRIO, PLATO PARA MESCLAR DE PORCELANA, 1 ESPATULA, 2 TAMIZ CON TAPAY BASE CON ESTUCHE
50 | 8758 | KIT DE HERRAMIENTAS DE PENETRACION, INCLUYELLAVES STILSON DE 14',2 Y 18', 24', 2 BARRERO CILINDRICO DE 4',1 Y 2 1/4, 1 PALA POSTEADORA | Regular
51 | 4-05586 | KIT PARA EQUIVALENTE DE ARENA: MARCA, MATEST; MODELO, S159-01 KIT; PROCEDENCIA ITALIA | Regular
52 | 4-05565 | KIT PARA EQUIVALENTE DE ARENA: MARCA, MATEST; MODELO, S159-01 KIT; PROCEDENCIA ITALIA | Regular
53 | 4-05438A | KIT DE BA­O MARIA DIGITAL EN ACERO INOXIDABLE DE 50 T CON RECIRCULACION DE AGUA Y TERMOMETRO MARCA MATEST MODELO B052 PROCEDENCIA ITALIA COLOR PLATA | Regular
54 | 8754 | EQUIPOPARA REALIZAR ENSAYO A LA PERCUSION DIMENSIONES BAJ NORMA ASTMD-1586 DIAMETRO DE EXTERIOR DE 1 3/4' | Regular
55 | 4-05617 | EQUIPO PARA PRISMA GRADUADO, CON PORTAJALONES METRALICOS | Regular
56 | 4-05618 | EQUIPO COMPLETO PARA PRISMA SIMPLE CON PORTAJALONES METALICOS | Regular
57 | 4-11510 | MAQUINA DE ABRASION DE LOS ANGELES MARCA MATEST MODELO A075N NUMERO DE SERIE A075N/AB/0012 PROCEDENCIA ITALIA | Regular
58 | 4-09810 | MOLDE PRISMATICO MATERIAL:METALICO MEDIDAS:15X15X50 DE 6 PULGADAS DE DIAMETRO COLOR PLOMOSERIEN¬2213 | Regular
59 | 4-09813 | MOLDE PRISMATICO MATERIAL:METALICO MEDIDAS:15X15X50 DE 6 PULGADAS DE DIAMETRO COLOR PLOMO SERIEN¬2216 | Regular
60 | 4-09812 | MOLDE PRISMATICO MATERIAL:METALICO MEDIDAS:15X15X50 DE 6 PULGADAS DE DIAMETRO COLOR PLOMO SERIEN¬2215 | Regular
61 | 4-09811 | MOLDE PRISMATICO MATERIAL:METALICO MEDIDAS:15X15X50 DE 6 PULGADAS DE DIAMETRO COLOR PLOMO SERIEN¬2214 | Regular
62 | 4-09809 | MOLDE PRISMATICO MATERIAL:METALICO MEDIDAS:15X15X50 DE 6 PULGADAS DE DIAMETRO COLOR PLOMO SERIEN¬2212 | Regular
63 | 4-09808 | MOLDE PRISMATICO MATERIAL:METALICO MEDIDAS:15X15X50 DE 6 PULGADAS DE DIAMETRO COLOR PLOMO SERIEN¬2211 | Regular
64 | 4-011311 | CUARTEADOR UNIVERSAL DE MUESTRAS MARCA MATEST MODELO A068 PROCEDENCIA ITALIA SERIE A068-05/BC/0009 | Regular | CUENTA CON 1 BANDEJA METALICA CON AGARRADOR, 2 BANDEJAS PARA RECEPCION DE MUESTRA
65 | 4-011310 | CUARTEADOR UNIVERSAL DE MUESTRAS MARCA MATEST MODELO A068 PROCEDENCIA ITALIA SERIE A068-05/BC/0007 | Regular | CUENTA CON 1 BANDEJA METALICA CON AGARRADOR, 2 BANDEJAS PARA RECEPCION DE MUESTRA
66 | 4-08781 | CUARTEADOR DE MUESTRAS DE GRAN CAPAC MARCA MATEST MOD. A008,MD1,EN,02 DIMENSIONES ALTURA TOTAL 990MM PESO APROX. 50 KG. | Regular | CUENTA CON 3 BANDEJA METALICA PARA MUESTRA
67 | 4-05621 | MARTILLO DE PROCTOR ESTANDAR | Regular
68 | 4-08615 | MESON DE TRABAJO CON PANEL PERFORADO METALICA BASE GRANITO 3 CAJONES LADERAS 2 PUERTAS ABATIBLES UNA BANDEJA Y 6 RUEDAS DE 0.90X200X0.90 CM DE ALTO | Regular
69 | 4-08614 | MESON DE TRABAJO CON PANEL PERFORADO METALICA BASE GRANITO 3 CAJONES LADERAS 2 PUERTAS ABATIBLES UNA BANDEJA Y 6 RUEDAS DE 0.90X200X0.90 CM DE ALTO | Regular
70 | 4-08613 | MESON DE TRABAJO CON PANEL PERFORADO METALICA BASE GRANITO 3 CAJONES LADERAS 2 PUERTAS ABATIBLES UNA BANDEJA Y 6 RUEDAS DE 0.90X200X0.90 CM DE ALTO | Regular
71 | 4-011350 | MOLDE MARSHALL 4 MARCA MATEST MODELO B030 KIT PROCEDENCIA DE ITALIA SERIE B030-KIT/BA/007 | Regular | CUENTA CON 1 BASE METALICA CON AGARRADOR, 3 CUERPOS METALICOS, 1 CONTRAPESA METALICA
72 | 4-011349 | MOLDE MARSHALL 4 MARCA MATEST MODELO B030 KIT PROCEDENCIA DE ITALIA SERIE B030-KIT/BA/006 | Regular | CUENTA CON 1 BASE METALICA CON AGARRADOR, 3 CUERPOS METALICOS, 1 CONTRAPESA METALICA
73 | 4-011348 | MOLDE MARSHALL 4 MARCA MATEST MODELO B030 KIT PROCEDENCIA DE ITALIA SERIE B030-KIT/BA/005 | Regular | CUENTA CON 1 BASE METALICA CON AGARRADOR, 3 CUERPOS METALICOS, 1 CONTRAPESA METALICA
74 | 4-011347 | MOLDE MARSHALL 4 MARCA MATEST MODELO B030 KIT PROCEDENCIA DE ITALIA SERIE B030-KIT/BA/004 | Regular | CUENTA CON 1 BASE METALICA CON AGARRADOR, 3 CUERPOS METALICOS, 1 CONTRAPESA METALICA
75 | 4-011346 | MOLDE MARSHALL 4 MARCA MATEST MODELO B030 KIT PROCEDENCIA DE ITALIA SERIE B030-KIT/BA/003 | Regular | CUENTA CON 1 BASE METALICA CON AGARRADOR, 3 CUERPOS METALICOS, 1 CONTRAPESA METALICA
76 | 4-011345 | MOLDE MARSHALL 4 MARCA MATEST MODELO B030 KIT PROCEDENCIA DE ITALIA SERIE B030-KIT/BA/002 | Regular | CUENTA CON 1 BASE METALICA CON AGARRADOR, 3 CUERPOS METALICOS, 1 CONTRAPESA METALICA
77 | 4-011325 | PENETROMETRO DE CONO SEMI AUTOMATICO MARCA MATEST MODELO S165-02 KIT PROCEDENCIA DE ITALIA SERIE S165-02/BA/156 | Regular
78 | 4-011324 | PENETROMETRO DE CONO SEMI AUTOMATICO MARCA MATEST MODELO S165-02 KIT PROCEDENCIA DE ITALIA SERIE S165-02/BA/155 | Regular
79 | 4-011351 | PENETROMETRO AUTOMATICO MARCA MATEST MODELO B059M PROCEDENCIA ITALIA SERIE B059M/BC/0008 | Regular | CUENTA CON 1 AGUJA METALICA Y SU CABLE DE CORRIENTE
80 | 4-11508 | EQUIPO VICAT AUTOMATICO MARCA MATEST MODELO E044N NUMERO DE SERIE E044N/AB/0023 PROCEDENCIA ITALIA | Regular | CON CABLE DE CONEXION DE CORRIENTE
81 | 4-08784 | EQUIPO TANQUE DE CURADO MATEST MOD. C302 KIT CAPAC 650 LITROS MEDIDAS 104*104*60,5 CM CON REJILLA DE CARGA PARA LA MUESTRA CALENTADOR DE INMERSION. | Regular
82 | 4-08789 | EQUIPO DE INDICADOR DE ELONGACION MARCA MATEST, MOD. A071. | Regular
83 | 4-011343 | DUCTILOMETRO MARCA MATEST MODELO B054 PROCEDENCIA DE ITALIA SERIE B054/BA/006 | Regular
84 | 4-05548 | COCINA A GAS DE TRES HORNALLAS CON BANDEJA: LLAVE DE PASO METALICAS Y MANGUERA. MEDIDAS 0.40 CM X 0.60 CM X 1.20 MTS. | Regular
85 | 4-05614 | ESTACION TOTAL MARCA:SOKKIA MODELO SET650X SERIE: 112493 | Regular
86 | 4-07059 | TAMICES CERTIFICADOS EN BRONCE DE 8' DIAM. 8BB8F49735 | Regular
87 | 4-05531 | JUEGO DE TAMIZ 8' DE 13 PIEZAS DIFERENTES MEDIDAS DE MALLA COLOR GRIS MARCA MATEST | Regular
88 | 4-05530 | JUEGO DE TAMIZ 8' DE 13 PIEZAS DIFERENTES MEDIDAS DE MALLA COLOR GRIS MARCA MATEST | Malo
89 | 4-05529 | JUEGO DE TAMIZ 8' DE 13 PIEZAS DIFERENTES MEDIDAS DE MALLA COLOR GRIS MARCA MATEST | Regular
90 | 4-05528 | JUEGO DE TAMIZ 8' DE 13 PIEZAS DIFERENTES MEDIDAS DE MALLA COLOR GRIS MARCA MATEST | Regular
91 | 4-05527 | JUEGO DE TAMIZ 8' DE 13 PIEZAS DIFERENTES MEDIDAS DE MALLA COLOR GRIS MARCA MATEST | Regular
92 | 4-05526 | JUEGO DE TAMIZ 8' DE 13 PIEZAS DIFERENTES MEDIDAS DE MALLA COLOR GRIS MARCA MATEST | Regular
93 | 4-05525 | JUEGO DE TAMIZ 8' DE 13 PIEZAS DIFERENTES MEDIDAS DE MALLA COLOR GRIS MARCA MATEST | Regular
94 | 4-05524 | JUEGO DE TAMIZ 8' DE 13 PIEZAS DIFERENTES MEDIDAS DE MALLA COLOR GRIS MARCA MATEST | Regular
95 | 4-05523 | JUEGO DE TAMIZ 8' DE 13 PIEZAS DIFERENTES MEDIDAS DE MALLA COLOR GRIS MARCA MATEST | Regular
96 | 4-05522 | JUEGO DE TAMIZ 8' DE 13 PIEZAS DIFERENTES MEDIDAS DE MALLA COLOR GRIS MARCA MATEST | Regular
97 | 4-05521 | JUEGO DE TAMIZ 8' DE 13 PIEZAS DIFERENTES MEDIDAS DE MALLA COLOR GRIS MARCA MATEST | Regular
98 | 4-05520 | JUEGO DE TAMIZ 8' DE 13 PIEZAS DIFERENTES MEDIDAS DE MALLA COLOR GRIS MARCA MATEST | Regular
99 | 4-05518 | JUEGO DE TAMIZ 8' DE 13 PIEZAS DIFERENTES MEDIDAS DE MALLA COLOR GRIS MARCA MATEST | Regular
100 | 4-05517 | JUEGO DE TAMIZ 8' DE 13 PIEZAS DIFERENTES MEDIDAS DE MALLA COLOR GRIS MARCA MATEST | Regular
101 | 4-05516 | JUEGO DE TAMIZ 8' DE 13 PIEZAS DIFERENTES MEDIDAS DE MALLA COLOR GRIS MARCA MATEST | Regular
102 | 4-05515 | JUEGO DE TAMIZ 8' DE 13 PIEZAS DIFERENTES MEDIDAS DE MALLA COLOR GRIS MARCA MATEST | Regular
103 | 4-05514 | JUEGO DE TAMIZ 8' DE 13 PIEZAS DIFERENTES MEDIDAS DE MALLA COLOR GRIS MARCA MATEST | Regular
104 | 4-05513 | JUEGO DE TAMIZ 8' DE 13 PIEZAS DIFERENTES MEDIDAS DE MALLA COLOR GRIS MARCA MATEST | Regular
105 | 4-05512 | JUEGO DE TAMIZ 8' DE 13 PIEZAS DIFERENTES MEDIDAS DE MALLA COLOR GRIS MARCA MATEST | Regular
106 | 4-05511 | JUEGO DE TAMIZ 8' DE 13 PIEZAS DIFERENTES MEDIDAS DE MALLA COLOR GRIS MARCA MATEST | Regular
107 | 4-05510 | JUEGO DE TAMIZ 8' DE 13 PIEZAS DIFERENTES MEDIDAS DE MALLA COLOR GRIS MARCA MATEST | Regular
108 | 4-05509 | JUEGO DE TAMIZ 8' DE 13 PIEZAS DIFERENTES MEDIDAS DE MALLA COLOR GRIS MARCA MATEST | Regular
109 | 4-05508 | JUEGO DE TAMIZ 8' DE 13 PIEZAS DIFERENTES MEDIDAS DE MALLA COLOR GRIS MARCA MATEST | Regular
110 | 4-05507 | JUEGO DE TAMIZ 8' DE 13 PIEZAS DIFERENTES MEDIDAS DE MALLA COLOR GRIS MARCA MATEST | Regular
111 | 5513 | FONDO CON TAPA DE TAMIZ DE 8' DIAM. COLOR COBRE METALICO | Regular
112 | 4-05480 | TAMICES CERTIFICADOS EN BRONCE DE 8' DIAM.40BB8F425940 | Regular
113 | 4-05476 | TAMICES CERTIFICADOS EN BRONCE DE 8' DIAM. 8BB8F49735 | Regular
114 | 4-05459 | TAMICES CERTIFICADOS EN BRONCE DE 8' DIAM. 8BB8F429743 | Regular
115 | 4-05481 | TAMICES CERTIFICADOS EN BRONCE DE 8' DIAM. 50BB8F426799 | Regular
116 | 4-05464 | TAMICES CERTIFICADOS EN BRONCE DE 8' DIAM. 50BB8F426798 | Regular
117 | 4-05458 | TAMICES CERTIFICADOS EN BRONCE DE 8' DIAM. 4BS8F430019 | Regular
118 | 4-05495 | TAMICES CERTIFICADOS EN BRONCE DE 8' DIAM. 4BB8F430020 | Regular
119 | 4-05463 | TAMICES CERTIFICADOS EN BRONCE DE 8' DIAM. 40BB8F425939 | Regular
120 | 4-05449 | TAMICES CERTIFICADOS EN BRONCE DE 8' DIAM. 3BS8F427369 | Regular
121 | 4-05466 | TAMICES CERTIFICADOS EN BRONCE DE 8' DIAM. 3BS8F427368 | Regular
122 | 4-05479 | TAMICES CERTIFICADOS EN BRONCE DE 8' DIAM. 30BB8F430490 | Regular
123 | 4-05462 | TAMICES CERTIFICADOS EN BRONCE DE 8' DIAM. 30BB8F430487 | Regular
124 | 4-05475 | TAMICES CERTIFICADOS EN BRONCE DE 8' DIAM. 3/8 BS8F429154 | Regular
125 | 4-05473 | TAMICES CERTIFICADOS EN BRONCE DE 8' DIAM. 3/8 B58F429155 | Regular
126 | 4-05471 | TAMICES CERTIFICADOS EN BRONCE DE 8' DIAM. 3/4 BS8F430182 | Regular
127 | 4-05454 | TAMICES CERTIFICADOS EN BRONCE DE 8' DIAM. 3/4 B58F430181 | Regular
128 | 4-05468 | TAMICES CERTIFICADOS EN BRONCE DE 8' DIAM. 2BS 8F428164 | Regular
129 | 4-05450 | TAMICES CERTIFICADOS EN BRONCE DE 8' DIAM. 2.5 BS8F423535 | Regular
130 | 4-05467 | TAMICES CERTIFICADOS EN BRONCE DE 8' DIAM. 2.5 BS8F411643 | Regular
131 | 4-05451 | TAMICES CERTIFICADOS EN BRONCE DE 8' DIAM. 2 BS8F428165 | Regular
132 | 4-05461 | TAMICES CERTIFICADOS EN BRONCE DE 8' DIAM. 16BB8F426958 | Regular
133 | 4-05478 | TAMICES CERTIFICADOS EN BRONCE DE 8' DIAM. 16BB8F426956 | Regular
134 | 4-05477 | TAMICES CERTIFICADOS EN BRONCE DE 8' DIAM. 10BB8F426977 | Regular
135 | 4-05460 | TAMICES CERTIFICADOS EN BRONCE DE 8' DIAM. 10BB8F426973 | Regular
136 | 4-05482 | TAMICES CERTIFICADOS EN BRONCE DE 8' DIAM. 100BB8F430750 | Regular
137 | 4-05465 | TAMICES CERTIFICADOS EN BRONCE DE 8' DIAM. 100BB8F430749 | Regular
138 | 4-05474 | TAMICES CERTIFICADOS EN BRONCE DE 8' DIAM. 1/4B58F422617 | Regular
139 | 4-05457 | TAMICES CERTIFICADOS EN BRONCE DE 8' DIAM. 1/4 BS8F422618 | Regular
140 | 4-05472 | TAMICES CERTIFICADOS EN BRONCE DE 8' DIAM. 1/2 BS8F430332 | Regular
141 | 4-05455 | TAMICES CERTIFICADOS EN BRONCE DE 8' DIAM. 1/2 B58F430333 | Regular | TAMIZ COD: 5525 4-05456
142 | 4-05469 | TAMICES CERTIFICADOS EN BRONCE DE 8' DIAM. 1.5BS8F427525 | Regular
143 | 4-05452 | TAMICES CERTIFICADOS EN BRONCE DE 8' DIAM. 1.5 BS8F427526 | Regular
144 | 4-05453 | TAMICES CERTIFICADOS EN BRONCE DE 8' DIAM. 1.00 BS8F427517 | Regular
145 | 4-05470 | TAMICES CERTIFICADOS EN BRONCE DE 8' DIAM. 1.00 B58F427521 | Regular
146 | 4-05505 | TAMIZ PARA ASFALTO DE ACERO INOXIDABLE DE 8' | Regular
147 | 4-05504 | TAMIZ PARA ASFALTO DE ACERO INOXIDABLE DE 8' | Regular
148 | 4-05503 | TAMIZ PARA ASFALTO DE ACERO INOXIDABLE DE 8' | Regular
149 | 4-05502 | TAMIZ PARA ASFALTO DE ACERO INOXIDABLE DE 8' | Regular
150 | 4-05534 | TAMIZ PARA SUELO | Regular
151 | 4-05533 | TAMIZ PARA SUELO | Regular
152 | 4-05499 | TAMIZ PARA SUELO | Regular
153 | 4-05493 | TAMIZ PARA SUELO | Regular
154 | 4-05492 | TAMIZ PARA SUELO | Regular
155 | 4-05491 | TAMIZ PARA SUELO | Regular
156 | 4-05490 | TAMIZ PARA SUELO | Regular
157 | 4-05489 | TAMIZ PARA SUELO | Regular
158 | 4-05488 | TAMIZ PARA SUELO | Regular
159 | 4-05486 | TAMIZ PARA SUELO | Regular | TAMIZ 1: COD: 8477 4-05487
160 | 4-05485 | TAMIZ PARA SUELO | Regular
161 | 4-05484 | TAMIZ PARA SUELO | Regular
162 | 4-05483 | TAMIZ PARA SUELO | Regular
163 | 4-05497 | TAMIS DE ACERO INOXIDABLE DE 8DE DIAMETRO DE CONFORMIDAD A LA NORMA ASTME-11 | Regular
164 | 4-05501 | TAMIS EN ACERO INOXIDABLE DE 8DE DIAMETRO MALLA N¬ 200 MARCA TAMIEQUIPO | Regular
165 | 4-05500 | TAMIZ PARA SUELO MALLA FINA | Regular
166 | 4-05494 | TAMIZ PARA SUELO MALLA FINA | Regular | TAMIZ 12 COD: 8484 4-05498
167 | 4-05532 | TAMIZ PARA LAVADO DE 8' DIAM. NO 200, OPENINA 0029 | Regular
168 | 4-05519 | JUEGO DE TAMIZ 8' DE 13 PIEZAS DIFERENTES MEDIDAS DE MALLA COLOR GRIS MARCA MATEST | Regular
169 | 4-05506 | JUEGO DE TAMIZ 8' DE 13 PIEZAS DIFERENTES MEDIDAS DE MALLA COLOR GRIS MARCA MATEST | Regular
170 | 4-011322 | TAMICES PARA SUELOS MARCA MATEST MODELO A050-KIT PROCEDENCIA DE ITALIA SERIE A050-02/BC/0006 | Regular | CUENTA CON 13 TAMICES, 1 BASE, 1 TAPA (JUEGO COMPLETO)
171 | 4-011321 | TAMICES PARA SUELOS MARCA MATEST MODELO A050-KIT PROCEDENCIA DE ITALIA SERIE A050-02/BC/0005 | Regular | CUENTA CON 13 TAMICES, 1 BASE, 1 TAPA (JUEGO COMPLETO)
172 | 4-011320 | TAMICES PARA SUELOS MARCA MATEST MODELO A050-KIT PROCEDENCIA DE ITALIA SERIE A050-02/BC/0004 | Regular | CUENTA CON 13 TAMICES, 1 BASE, 1 TAPA (JUEGO COMPLETO)
173 | 4-11504 | TAMICES MARCA MATEST MODELO A050 KIT NUMERO DE SERIE A050-KIT/BA/00035 PROCEDENCIA ITALIA | Regular | CUENTA CON 15 TAMICES, 1 BASE, 1 TAPA (JUEGO COMPLETO)
174 | 4-11505 | TAMICES MARCA MATEST MODELO A050 KIT NUMERO DE SERIE A050-KIT/BA/00034 PROCEDENCIA ITALIA | Regular | CUENTA CON 15 TAMICES, 1 BASE, 1 TAPA (JUEGO COMPLETO)
175 | 4-11503 | TAMICES MARCA MATEST MODELO A050 KIT NUMERO DE SERIE A050-KIT/BA/00033 PROCEDENCIA ITALIA | Regular | CUENTA CON 15 TAMICES, 1 BASE, 1 TAPA (JUEGO COMPLETO)
176 | 4-07104 | HORMIGONERA TIPO TAMBOR, MARCA MATEST, MODELO C161, PROCEDENCIA ITALIA, CANTIDAD DE PIEZAS 1, COLOR NARANJA | Regular
177 | 4-05537 | CAMARAS IP CMP DOMO; MARCA: DAHUA; MODELO: DH-IPC-HDW4300SN; S/N; G036E6PAX00038 | Regular
178 | 4-05538 | CAMARAS IP CMP DOMO; MARCA: DAHUA; MODELO: DH-IPC-HDW4300SN; S/N; 1G036E6PAX00186 | Regular
179 | 4-05631 | EQUIPO PARA DENSIDADES, CONO METALICO DE COBRE , BOTE PLASTICO | Regular
180 | 4-011315 | DENSITOMETRO DE MEMBRANA MARCA MATEST MODELO S230 KIT PROCEDENCIA ITALIA SERIE S230KIT/BC/0004 | Regular
181 | 4-11513 | MAQUINA DE PERFORACION MARCA MATEST MODELO C322 NUMERO DE SERIE C322/BB/0032 PROCEDENCIA ITALIA | Regular | CUENTA CON 3 BROCAS METALICAS COLOR AZUL DE DIFERENTES DIAMETRO,3 PINZAS METALICAS PLATEADA
182 | 4-05442 | PRENSA DE ENSAYO DE CORTE DIRECTO INCLUYE 2 ESAS DE 8KG;4 PESAS DE 4 KG; 4 PESAS DE 1KG | Regular
183 | 4-05439A | PRENSA PARA ENSAYO CBR MANUAL CON ANILLO DE CARGA (H4156) | Regular
184 | 8739 | MARTINETE DE 63,5 KG, PARADA DE CABEZA DE 4' DE DIAMTRO, 3,00 MTS DE CADENA DE 1/2' CON SUS RESPECTIVOS GRILLETES, SOPORTES DE SOGAS DE 3/4' | Regular
185 | 4-11515 | PANDEO DE EULER MARCA GUNT MODELO WP121 NUMERO DE SERIE 236896 PROCEDENCIA ALEMANIA | Regular | CUENTA CON DEMOSTRADORA DE ENSAYO, 10 PESAS DE 5N, 5 PESAS DE 1N, 4 SOPORTES 3 VARILLAS DE ALUMINIO
186 | 4-05441 | BALANZA MECANICA TRIPLE BRAZO 2610 G | Malo
187 | 4-05444 | BALANZA ELECTRONICA DE 1 KG C/SISTEMA 232 SERIE WD150010571 | Regular
188 | 4-05443 | BALANZA ELECTRONICA DE 6 KG C/ SISTEMA 232 SERIE: WD150022344 | Regular | CON CARGADOR
189 | 4-09817 | BALANZA ELECTRONICA MARCA OAHUS MODELO 31P30 SERIEN¬ 8341535076 CAP. DE 30KG CON BANDEJA DE 30CMX22.5CM | Regular
190 | 4-05445 | BALANZA ELECTRONICA DE 30 KG SERIE: WD140112720 | Regular
191 | 4-08788 | PRENSA PARA CBR MARCHALL NO CONFINADAS MARCA MATEST MOD. S215PA132 PESO 140 KG PODER DE 750W AMP 3 ACCESORIOS | Regular
192 | 4-08786 | PRENSA PARA COMPRESION FLEXION ALTA EFICIENCIA MARCA MATEST MOD. CO89PN885 DE 2000 KN LUZ TOTAL DEL BASTIDOR 53,5 CM DE 25 CM. | Regular
193 | 8755 | BARRA DE SONDEO,DIMENSIONES BAJO NORMA ASTM D-1586, 25 METROS LINEALES | Regular
194 | 4-11498 | BASTIDOR PARA GRAVEDAD ESPECIFICA MARCA MATEST MODELO V085 NUMERO DE SERIE V085/BC/0098 PROCEDENCIA ITALIA | Regular | CUENTA CON UN RECIPIENTE DE PLASTICO COLOR NEGRO
195 | 4-08792 | BASTIDOR DE DENSIDAD RELATIVA MARCA MATEST MOD. V085 1 BALANZA ELECTRONICA DE 30 KG. 0,5GR. 1 CESTILLON DE 3,35 MM 1 SOPORTE PUENTE VARILLA DE G | Regular | CUENTA CON RECIEPIENTE DE PLASTICO COLOR NEGRO, 1 CANASTA, 1 GANCHO METALICO PARA COLGAR
196 | 4-011319 | EQUIVALENTE DE ARENA MARCA MATEST MODELO S158 KIT PROCEDENCIA DE ITALIA SERIE S158-01/BA/00014 | Regular | CUENTA CON 5 PROBETAS, 1 EMBUDO DE PLASTICO, 1 VARIILLA DE LASTRE, 1 REGLA METALICA DE 50 CM, 1 CONOMETRO RS 808, 1 VARILLA DE SOPORTE, 1 BASE METALICA CON SOPORTE Y 1 TAMIZ
197 | 4-011318 | EQUIVALENTE DE ARENA MARCA MATEST MODELO S158 KIT PROCEDENCIA DE ITALIA SERIE S158-01/BA/00013 | Regular | CUENTA CON 5 PROBETAS, 1 EMBUDO DE PLASTICO, 1 VARIILLA DE LASTRE, 1 REGLA METALICA DE 50 CM, 1 CONOMETRO RS 808, 1 VARILLA DE SOPORTE, 1 BASE METALICA CON SOPORTE Y 1 TAMIZ
198 | 4-011317 | EQUIVALENTE DE ARENA MARCA MATEST MODELO S158 KIT PROCEDENCIA DE ITALIA SERIE S158-01/BA/00011 | Regular | CUENTA CON 5 PROBETAS, 1 EMBUDO DE PLASTICO, 1 VARIILLA DE LASTRE, 1 REGLA METALICA DE 50 CM, 1 CONOMETRO RS 808, 1 VARILLA DE SOPORTE, 1 BASE METALICA CON SOPORTE Y 1 TAMIZ
199 | 4-011316 | EQUIVALENTE DE ARENA MARCA MATEST MODELO S158 KIT PROCEDENCIA DE ITALIA SERIE S158-01/BA/00010 | Regular | CUENTA CON 5 PROVETAS, 1 EMBUDO, 1 VARIILLA DE LASTRE, 1 REGLA METALICA DE 50 CM, 1 CONOMETRO RS 808, 1 VARILLA DE SOPORTE, 1 BASE METALICA CON SOPORTE Y 1 TAMIZ
200 | 4-07103 | MOLDES PARA VIGAS DE ENSAYOS DE FELXION DE 15X15X60 MM, MARCA MATEST, MODELO C254-02, PROCEDENCIA ITALIA, CATIDAD DE PIEZAS 1, COLOR AZUL | Regular
201 | 4-07102 | MOLDES PARA VIGAS DE ENSAYOS DE FELXION DE 15X15X60 MM, MARCA MATEST, MODELO C254-02, PROCEDENCIA ITALIA, CATIDAD DE PIEZAS 1, COLOR AZUL | Regular
202 | 4-07101 | MOLDES PARA VIGAS DE ENSAYOS DE FELXION DE 15X15X60 MM, MARCA MATEST, MODELO C254-02, PROCEDENCIA ITALIA, CATIDAD DE PIEZAS 1, COLOR AZUL | Regular
203 | 4-11517 | EQUIPO PARA RESISTIVIDAD DE SUELOS MARCA PASI MODELO RM1 NUMERO DE SERIE 22117 PROCEDENCIA ITALIA | Regular | CUENTA CON 2 CAJAS NEGRS CON 2 JUEGOS DE ROLLOS CON CABLES DE CONDUCTIVIDAD COLOR AZUL ROJO, CON 4 PASACORRIENTE, 2 JUEGOS DE CONECTORES, 1 CALIBRADOR PAST SERIE 22118 RM1COLOR AMARILLO
204 | 4-05576 | MOLDE DE PROBETAS DE ENSAYO A COMPRESION SIMPLE | Regular
205 | 4-05575 | MOLDE DE PROBETAS DE ENSAYO A COMPRESION SIMPLE | Regular
206 | 4-05574 | MOLDE DE PROBETAS DE ENSAYO A COMPRESION SIMPLE | Regular
207 | 4-05573 | MOLDE DE PROBETAS DE ENSAYO A COMPRESION SIMPLE | Regular
208 | 4-05572 | MOLDE DE PROBETAS DE ENSAYO A COMPRESION SIMPLE | Regular
209 | 4-05571 | MOLDE DE PROBETAS DE ENSAYO A COMPRESION SIMPLE | Regular
210 | 4-05570 | MOLDE DE PROBETAS DE ENSAYO A COMPRESION SIMPLE | Regular
211 | 4-05569 | MOLDE DE PROBETAS DE ENSAYO A COMPRESION SIMPLE | Regular
212 | 4-05568 | MOLDE DE PROBETAS DE ENSAYO A COMPRESION SIMPLE | Regular
213 | 4-05567 | MOLDE DE PROBETAS DE ENSAYO A COMPRESION SIMPLE | Regular
214 | 4-07110 | MOLDE DE ACERO PARA PROBETAS CILINDRICAS, MARCA MATEST, CODIGO DE REFERNCIA C258-02, PROCEDENCIA ITALIA, COLOR AZUL. | Regular
215 | 4-07109 | MOLDE DE ACERO PARA PROBETAS CILINDRICAS, MARCA MATEST, CODIGO DE REFERNCIA C258-02, PROCEDENCIA ITALIA, COLOR AZUL. | Regular
216 | 4-00991 | MUEBLE PARA COMPUTADORA (SIN CAJONES, 1,05X0,50X0,74 MTS., COLOR AZUL) | Regular
217 | 4-05589 | CONO DE ASENTAMIENTO SIUMP COBRE AGARRADORES LATERALES | Regular
218 | 4-05496 | CONO DE ABSORCION CON PIZON, MOLDE EN BRONCE SUPERIOR DE 40MMX90MM DE BASE DE 75MM MARCA TAMIEQUIPOS | Regular
219 | 4-05588 | CONO DE ASENTAMIENTO ABRAMS | Regular
220 | 4-07112 | CONO DE ARENA DE 6 5 MAS EQUIPO DE CALIBRACION DE ARENA MARCA MATEST CODIGO DE REFERENCIA S234-KIT PROCEDENICA ITALIA | Regular | MOLDES PARA PRUBEAS, COD: 8753 4-07113
221 | 4-07111 | CONO DE ARENA DE 6 5 MAS EQUIPO DE CALIBRACION DE ARENA MARCA MATEST CODIGO DE REFERENCIA S234-KIT PROCEDENICA ITALIA | Regular
222 | 4-07098 | MUESTRADOR DE PARED DELGADA TUBO SHELBY, DIMENSIONE BAJO NORMA ASTM D-1586 PARA MUESTRAS INALTERADAS DE 3,00' DE DIAMETRO | Regular
223 | 8737 | MUESTRADOR BI PARTIDO, DIMENSIONES BAJO NORMA ASTM D-1586 DE INDUSTRIA ESPA­OLA CON SU RESPECTIVA PUNTA DE LATA | Regular
224 | 8457 | TRIPODE DE EXPANSION P/CBR | Regular
225 | 7001 | TRIPODE DE EXPANASION, PARA CBRCON DIAL FABRICADO EN FUNDICION DE ALUMINIO, O ACERO EXTENCION DE 50.8MM | Regular | DISCO ESPACIADOR COD: 7034
226 | 4-05614A | TRIPODE DE ALUMINIO MARCA SOKKIA CON ESTUCHE DE PROTECCION, COLOR PLATEADO | Regular
227 | 4-09957 | AIRE ACONDICIONADO MARCA: TECHNOSTAR TIPO PISO TECHO FRIO CALOR DE 60000 BTU (INVERTER) SERIE:SMM0DDP5MG0065000151 MODELO:CUA-60HR1-C | Regular | CON CONTROL ORGINAL TECNOESTAR
228 | 4-09442 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36000 BTU MODELO: AS-36HR4SDKVQ CON EVAPORADOR S/N: 1KK0360001NPOF5GJJ20045 CONDENSADOR S/N: 1KK0360001WPBF5GJJD0056 | Regular
229 | 4-011340 | ESTUFA DE SECADO MARCA MATEST MODELO A008-03 KIT PROCEDENCIA DE ITALIA SERIE A008-13/BC/0001 | Regular
230 | 4-11514 | ESTUFA DE SECADO DE 200 LITROS MARCA MATEST MODELO A008-03 KIT NUMERO DE SERIE A008-03/BC/0003 PROCEDENCIA ITALIA | Regular
231 | 4-011342 | ESTUFA DE PELICULA FINA Y ROTATORIA DE ALTO RENDIMIENTO MARCA MATEST MODELO B066M KIT PROCEDENCIA ITALIA SERIE B066M/BC/0017 | Regular
232 | 4-08610 | VITRINA METALICA DOS CUERPOS PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO 4 BANDEJAS REGULABLES, MEDIDA 0,94X0,43X1,90 ALTO | Regular
233 | 4-08609 | VITRINA METALICA DOS CUERPOS PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO 4 BANDEJAS REGULABLES, MEDIDA 0,94X0,43X1,90 ALTO | Regular
234 | 4-08607 | VITRINA METALICA DOS CUERPOS PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO 4 BANDEJAS REGULABLES, MEDIDA 0,94X0,43X1,90 ALTO | Regular
235 | 4-08618 | VITRINA METALICA DOS CUERPOS CON CAJONES EN NIVEL INFERIOR, ESTRUCTURA METALICA, PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO, PINTURA HORNEABLE DE 0.94X0.43X1.90 ALTO | Regular
236 | 4-08612 | VITRINA METALICA DOS CUERPOS PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO 2 BANDEJAS REGULABLES, 8 CAJONES INFERIOR MEDIDA 0,94X0,43X1,90 ALTO | Regular
237 | 4-08611 | VITRINA METALICA DOS CUERPOS PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO 2 BANDEJAS REGULABLES, 8 CAJONES INFERIOR MEDIDA 0,94X0,43X1,90 ALTO | Regular
238 | 4-08783 | BALANZA ELECTRONICA DE 30 KG, X 0,1 CON GANCHO PARA PESO BAJO BALANZA PUERTO A CONEXION A PC MARCA MATEST, MOD. V075-13 | Regular | CON CARGADOR DE CORRIENTE
239 | 4-08782 | BALANZA ELECTRONICA DE 15 KG, X 0,1 CON GANCHO PARA PESO BAJO BALANZA PUERTO A CONEXION A PC MARCA MATEST, MOD. V075-12 | Regular
240 | 4-11502 | BALANZA DE 60 KG DE CAPACIDAD MARCA RADWAG MODELO WLC 60/C2/R NUMERO DE SERIE 779963 PROCEDENCIA POLONIA | Regular | CON CARGADOR
241 | 4-11500 | BALANZA DE PRECISION MARCA RADWAG MODELO PS 3500.R1.M NUMERO DE SERIE 758112 PROCEDENCIA POLONIA | Regular
242 | 4-11499 | BALANZA DE PRECISION MARCA RADWAG MODELO PS 3500.R1.M NUMERO DE SERIE 758110 PROCEDENCIA POLONIA | Regular | CON CARGADOR
243 | 4-08793 | COMPACTADOR MARSHALL AUTOMATICO MARCA MASTEST MOD. B033-01N, COMPACTADOR AUTOMATICO,ALIMENTACION 1HP 50HZ, 300W. | Regular
244 | 4-011294 | EXTRACTOR UNIVERSAL MARCA MATEST MODELO S114 PROCEDENCIA ITALIA SERIE S114/BC/0009 | Regular
245 | 4-011293 | EXTRACTOR UNIVERSAL MARCA MATEST MODELO S114 PROCEDENCIA ITALIA SERIE S114/BC/0004 | Regular
246 | 4-011352 | EXTRACTOR CENTRIFUGO MARCA MATEST MODELO B011 PROCEDENCIA DE ITALIA SERIE B011/BC/0017 | Regular
247 | 4-05630 | CAZUELA CASA GRANDE BASE DE MADERA CON MANIVELA MANUAL | Regular
248 | 4-011355 | CLEVELAND DE VASO ABIERTO PARA PUNTO DE INFLAMACION Y COMBUSTION MARCA MATEST MODELO B086 KIT PROCEDENCIA ITALIA SERIE B086BB/0044 | Regular | CUENTA CON COPA CLEVELAND METALICA
249 | 4-011323 | TALLADOR PARA SUELOS MARCA MATEST MODELO S120 PROCEDENCIA DE ITALIA SERIE S120/BB/0017 | Regular | CUENTA CON 4 BASE METALICA CON PUA PARA MUESTRA
250 | 4-08790 | EQUIPODE ENSAYO DCP MATEST MOD. S051, MARTILLO DESLIZABLE CON BARRA DE ACCIONAMIENTO VARILLA CON PUNTA CONICA DE 60¬ DIAMETRO DE 20MM. | Regular | CUENTA CON UNA REGLA DE 100 CM, 1 LLAVE Nº13 1 LLAVE Nº17, 1 BASE METALICA RECTANGULAR
251 | 4-011339 | EQUIPO PARA ENSAYO SPT MARCA MATEST MODELO MOTORIZED CATHEAD KIT PROCEDENCIA DE USA SERIE 025060-3 | Regular | CUENTA CON TRIPODE METALICO DE 3 METROS CON BARRAS DE GOLPEO, TUBO GUIA CON BASE, 1 MOTOR A GASOLINA MARCA BRIGGS STRATTON SERIE 2110158822654 MODELO 130G520182F1
252 | 4-05608 | MOLDES PARA PRUEBA DE COMPACTACION PROCTER STANDARD | Regular
253 | 4-05607 | MOLDES PARA PRUEBA DE COMPACTACION PROCTER STANDARD | Regular
254 | 4-05606 | MOLDES PARA PRUEBA DE COMPACTACION PROCTER STANDARD | Regular
255 | 4-04113A | MOLDES PARA PRUEBAS DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO, MARCA MATEST, CODIGO DE REFERENCIA S186, PROCEDENCIA ITALIA, COLOR PLATA, CANTIDAD DE PIEZAS 2 | Regular
256 | 4-07105 | MOLDE PARA PRUEBAS DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO, MARCA MATEST, MODELO S186, PROCEDENCIA ITALIA, CANTIDAD DE PIEZAS 2, COLOR PLATA | Regular
257 | 4-05609A | MOLDES PARA PRUEBA DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO | Regular
258 | 4-05604 | MOLDES PARA PRUEBA DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO | Regular | MOLDE PROTECTOR COD: 5550 4-05605
259 | 4-05603 | MOLDES PARA PRUEBA DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO | Regular
260 | 4-07107 | MOLDES DE COMPACTACION MARSHALL, MARCA MATEST, MODELO B030-KIT, PROCEDENCIA ITALIA, CANTIDAD DE PIEZAS 5, COLOR BRONCE. | Regular
261 | 4-07106 | MOLDES DE COMPACTACION MARSHALL, MARCA MATEST, MODELO B030-KIT, PROCEDENCIA ITALIA, CANTIDAD DE PIEZAS 5, COLOR BRONCE. | Regular
262 | 4-05610 | MOLDES PARA PRUEBA DE COMPACTACION CBR INCLUYY UNA CERRADA DE 2.27 KG. ESPESOR DE 6.35MM DIAMETRO INTERNO 53.98 MM EXTERNO 149.23 | Regular | KIT MOLDE COD: 6983 4-05611
263 | 4-05602 | MOLDES PARA PRUEBA DE COMPACTACION CBR INCLUYY UNA CERRADA DE 2.27 KG. ESPESOR DE 6.35MM DIAMETRO INTERNO 53.98 MM EXTERNO 149.23 | Regular
264 | 4-05599A | MOLDES PARA PRUEBA DE COMPACTACION CBR INCLUYY UNA CERRADA DE 2.27 KG. ESPESOR DE 6.35MM DIAMETRO INTERNO 53.98 MM EXTERNO 149.23 | Regular
265 | 4-05598 | MOLDES PARA PRUEBA DE COMPACTACION CBR INCLUYY UNA CERRADA DE 2.27 KG. ESPESOR DE 6.35MM DIAMETRO INTERNO 53.98 MM EXTERNO 149.23 | Regular
266 | 4-05592 | MOLDES PARA PRUEBA DE COMPACTACION CBR INCLUYY UNA CERRADA DE 2.27 KG. ESPESOR DE 6.35MM DIAMETRO INTERNO 53.98 MM EXTERNO 149.23 | Regular
267 | 4-05590 | MOLDES PARA PRUEBA DE COMPACTACION CBR INCLUYY UNA CERRADA DE 2.27 KG. ESPESOR DE 6.35MM DIAMETRO INTERNO 53.98 MM EXTERNO 149.23 | Regular
268 | 4-05592A | MOLDES PARA PRUEBAS DE COMPACTACION INCLUYE UN JUEGO DE PESAS, UNA ABIERTA Y OTRA CERRADA, UNA PLACA DE EXPANSION, TODO DE ACERO INOXIDABLE | Regular
269 | 4-05597 | MOLDES PARA PRUEBAS DE COMPACTACION INCLUYE UN JUEGO DE PESA, UNA ABIERTA Y OTRA CERRADA, UNA PLACA DE EXPANSION, TODO DE ACERO INOXIDABLE | Regular
270 | 4-05591 | MOLDES PARA PRUEBAS DE COMPACTACION INCLUYE UN JUEGO DE PESA, UNA ABIERTA Y OTRA CERRADA, UNA PLACA DE EXPANSION, TODO DE ACERO INOXIDABLE | Regular
271 | 4-05612 | JUEGO DWE MOLDE PARA PRUEBA DE COMPACTACION CBR (H4151) | Regular | KIT MOLDE PARA CBR, COD: 8498 4-05313
272 | 4-05601 | JUEGO DWE MOLDE PARA PRUEBA DE COMPACTACION CBR (H4151) | Regular
273 | 4-05600 | JUEGO DWE MOLDE PARA PRUEBA DE COMPACTACION CBR (H4151) | Regular
274 | 4-05599 | JUEGO DWE MOLDE PARA PRUEBA DE COMPACTACION CBR (H4151) | Regular
275 | 4-05596 | JUEGO DWE MOLDE PARA PRUEBA DE COMPACTACION CBR (H4151) | Regular
276 | 4-05595 | JUEGO DWE MOLDE PARA PRUEBA DE COMPACTACION CBR (H4151) | Regular
277 | 4-05594 | JUEGO DWE MOLDE PARA PRUEBA DE COMPACTACION CBR (H4151) | Regular
278 | 4-05593 | JUEGO DWE MOLDE PARA PRUEBA DE COMPACTACION CBR (H4151) | Regular
279 | 4-09804 | MOLDES PARA PRUEBAS DE COMPACTACION (JUEGO DE 3 MOLDES) MARCA TECNICAS CP-NACIONAL SERIE N¬MCBRT220208-MCBRT220221-MCBRT220211 | Regular
280 | 4-011292 | APARATO DE CONSOLIDACION BANCADA DE TRES EDOMETRO MARCA MATEST MODELO S260 PROCEDENCIA ITALIA SERIE S260/BB/0099 | Regular | CUENTA CON 3 PENDULOS METALICOS DE CARGA
281 | 4-011356 | VISCOSIMETRO SAYBOLT DE DOS TUBOS MARCA MATEST MODELO B087-01 PROCEDENCIA DE ITALIA SERIE B087-01/BC/0002 | Regular | CON CABLE DE CORRIENTE
282 | 4-05629 | CASA GRANDE CON CONTADOR | Regular
283 | 4-05628 | CASA GRANDE CON CONTADOR | Regular
284 | 4-05578 | APARATO VICAT MANUAL; MARCA MATEST, PROCEDENCIA ITALIA, MODELO E055N COLOR NEGRO | Regular
285 | 4-05577 | APARATO VICAT MANUAL; MARCA MATEST, PROCEDENCIA ITALIA, MODELO E055N COLOR NEGRO | Regular
286 | 4-11509 | TRITURADORA DE MANDIBULAS PARA LABORATORIO MARCA MATEST MODELO A092 NUMERO DE SERIE A092/BC/0020 PROCEDENCIA ITALIA | Regular
287 | 4-09803 | ESCLEROMETRO-MARTILLO DE PRUEBA DE HORMIGON TIPO N MARCA ZHEJIANG MODELO ZC3-A SERIE N¬E22106 | Regular
288 | 4-11506 | APARATO DE BLAINE DE PERMEABILIDAD DE AIRE MARCA MATEST MODELO E009 KIT NUMERO DE SERIE E009-KIT/BB/0052 PROCEDENCIA ITALIA | Regular
289 | 4-11507 | APARATO DE BLAINE DE PERMEABILIDAD DE AIRE MARCA MATEST MODELO E009 KIT NUMERO DE SERIE E009-KIT/BB/0051 PROCEDENCIA ITALIA | Regular
290 | 4-08785 | EQUIPO DE ENSAYO PERMEABILIDAD MATEST MOD. S245-01 CELDA DE PERMEABILIDAD 1 SOPORTE MANOMETRO 3 TUBOS DE DIAMETRO INTERNO 1 TANQUE NIVEL CONSTANTE. | Regular
291 | 4-11633 | MOLINO TIPO MARTILLO PARA SUELOS MARCA GILSON MODELO SA-45F S/N 6K490BF PROCEDENCIA EEUU | Regular
292 | 4-011354 | EQUIPO DE ANILLO Y BOLA MARCA MATEST MODELO B072 PROCEDENCIA DE ITALIA SERIE B072/AB/0004 | Regular | CON VASO PRECIPITADO, 1 SOPORTE INTERNO METALICO Y CABLE DE CORRIENTE
293 | 4-011353 | EQUIPO DE ANILLO Y BOLA MARCA MATEST MODELO B072 PROCEDENCIA DE ITALIA SERIE B072/AB/0003 | Regular | CON VASO PRECIPITADO, 1 SOPORTE INTERNO METALICO Y CABLE DE CORRIENTE
294 | 4-08596 | PIZARRA ACRILICA DIVIDIDA EN DOS MODULOS CON MARCO DE ALUMINIO CON BRILLO LAVABLE DE 6 X 1.30 METROS | Regular
295 | 4-011291 | EQUIPO CORTE DIRECTO RESIDUAL AUTOMATICO, MARCA MATEST MODELO S276-10M PROCEDENCIA ITALIA SERIE - S276-10N/BC/0010 | Regular
296 | 4-011337 | MOLDES CBR MARCA MATEST MODELO S200-01N PROCEDENCIA DE ITALIA SERIE S200-01N/BC/0008 | Regular
297 | 4-011336 | MOLDES CBR MARCA MATEST MODELO S200-01N PROCEDENCIA DE ITALIA SERIE S200-01N/BC/0007 | Regular
298 | 4-011335 | MOLDES CBR MARCA MATEST MODELO S200-01N PROCEDENCIA DE ITALIA SERIE S200-01N/BC/0006 | Regular
299 | 4-011334 | MOLDES CBR MARCA MATEST MODELO S200-01N PROCEDENCIA DE ITALIA SERIE S200-01N/BC/0005 | Regular
300 | 4-011333 | MOLDES CBR MARCA MATEST MODELO S200-01N PROCEDENCIA DE ITALIA SERIE S200-01N/BC/0004 | Regular
301 | 4-011332 | MOLDES CBR MARCA MATEST MODELO S200-01N PROCEDENCIA DE ITALIA SERIE S200-01N/BC/0003 | Regular
302 | 4-09805 | INDICADOR DIAL DE PENETRACION -RECORRIDO DE 1X0.001 MARCA:BAKER MODELO: J50A SERIEN¬R2544MATERIAL METAL COLOR NEGRO CON AMARILLO | Regular
303 | 4-09806 | INDICADOR DIAL DE PENETRACION -RECORRIDO DE 1X0.001 MARCA:BAKER MODELO: J50A SERIEN¬R2540 MATERIAL METAL COLOR NEGRO CON AMARILLO | Regular
304 | 4-05625 | MARTILLO PARA PRUEBA DE COMPACTACION PROCTOR STANDARD DE CONRE | Regular
305 | 4-05622 | MARTILLO PARA PRUEBA DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO , PLATEADO 40 CN | Regular
306 | 4-07095 | MARTILLO PARA PRUEBAS DE COMPACTACION, MARCA MATEST, MODELO S188, PROCEDENCIA ITALIA, COLOR BRONCE, CANTIDAD DE PIEZA 1 | Regular
307 | 4-05624 | MARTILLO DE PRUEBA DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO PESO DE 1.5 KG CAIDA DE 457.2MM (18 DIAMETRO) PARA COMPACTAR SUELO | Regular
308 | 4-05623 | MARTILLO PARA PRUEBA D COMPACTACION, PROCTOR MODIFICADO PESO DE 4.5, CAIDA DE 457.2MM MARCA TAMIEQUIPO | Regular
309 | 4-09293 | SILLON GIRATORIO SEMIEJECUTIVO DE 5 RUEDAS CROMADO ESPALDAR REGULABLE APOYA BRAZOS REGULABLE ASIENTO FORRADO CON TAPIZ DE TRAFICO COLOR NEGRO | Regular
310 | 4-011357 | VIGA BENKELMAN MARCA MATEST MODELO B102 PROCENDENCIA DE ITALIA SERIE 0102-05/BA/0003 | Regular | CUENTA CON 1 DEFORMIMETRO, 1 LLAVE DIN 894 C2 PEQUEÑA Nº10, 1 LLAVE ALEN, 1 EXTENSION METALICA DE 1.5 METROS
311 | 4-05582 | TABURETE DE MADERA (0.60 X 0.30 MTS. BARNIZADO MARA NATURAL) | Regular
312 | 4-05564 | TABURETE DE MADERA (0.60 X 0.30 MTS. BARNIZADO MARA NATURAL) | Regular
313 | 4-05562 | TABURETE DE MADERA (0.60 X 0.30 MTS. BARNIZADO MARA NATURAL) | Regular
314 | 4-05560 | TABURETE DE MADERA (0.60 X 0.30 MTS. BARNIZADO MARA NATURAL) | Regular
315 | 4-05559 | TABURETE DE MADERA (0.60 X 0.30 MTS. BARNIZADO MARA NATURAL) | Regular
316 | 4-05558 | TABURETE DE MADERA (0.60 X 0.30 MTS. BARNIZADO MARA NATURAL) | Regular
317 | 4-05556 | TABURETE DE MADERA (0.60 X 0.30 MTS. BARNIZADO MARA NATURAL) | Regular
318 | 4-05551 | TABURETE DE MADERA (0.60 X 0.30 MTS. BARNIZADO MARA NATURAL) | Regular
319 | 4-05584 | TABURETE DE MADERA (0.60 X 0.30 MTS. BARNIZADO MARA NATURAL) | Regular
320 | 4-05583 | TABURETE DE MADERA (0.60 X 0.30 MTS. BARNIZADO MARA NATURAL) | Regular
321 | 4-05563 | TABURETE DE MADERA (0.60 X 0.30 MTS. BARNIZADO MARA NATURAL) | Regular
322 | 4-05555 | TABURETE DE MADERA (0.60 X 0.30 MTS. BARNIZADO MARA NATURAL) | Regular
323 | 4-05553 | TABURETE DE MADERA (0.60 X 0.30 MTS. BARNIZADO MARA NATURAL) | Regular
324 | 4-05552 | TABURETE DE MADERA (0.60 X 0.30 MTS. BARNIZADO MARA NATURAL) | Regular
325 | 4-05550 | TABURETE DE MADERA (0.60 X 0.30 MTS. BARNIZADO MARA NATURAL) | Regular
326 | 4-05561 | TABURETE CON ASIENTOS DE MADERA Y BASE MATALICA BARNIZADA | Regular
327 | 4-08431 | TABURETE DE ALTO 750MM, DE ESTRUCTURA METALICA COLOR GRIS CLARO Y DE SENTADERA AZUL DE PLASTICO POLIPROPILENO. | Regular
328 | 4-08426 | TABURETE DE ALTO 750MM, DE ESTRUCTURA METALICA COLOR GRIS CLARO Y DE SENTADERA AZUL DE PLASTICO POLIPROPILENO. | Regular
329 | 4-09271 | TABURETE DE POLIPROPILENO DE ALTO TRAFICO ALTO DE 60 CM, ASIENTO DIAMETRO DE 35,3 CM SUJETADO A LA ESTRUCTURA MEDIANTE 4 REMACHES TIPO POP DE 6 MM. | Regular
330 | 4-09269 | TABURETE DE POLIPROPILENO DE ALTO TRAFICO ALTO DE 60 CM, ASIENTO DIAMETRO DE 35,3 CM SUJETADO A LA ESTRUCTURA MEDIANTE 4 REMACHES TIPO POP DE 6 MM. | Regular
331 | 4-09268 | TABURETE DE POLIPROPILENO DE ALTO TRAFICO ALTO DE 60 CM, ASIENTO DIAMETRO DE 35,3 CM SUJETADO A LA ESTRUCTURA MEDIANTE 4 REMACHES TIPO POP DE 6 MM. | Regular
332 | 4-09267 | TABURETE DE POLIPROPILENO DE ALTO TRAFICO ALTO DE 60 CM, ASIENTO DIAMETRO DE 35,3 CM SUJETADO A LA ESTRUCTURA MEDIANTE 4 REMACHES TIPO POP DE 6 MM. | Regular
333 | 4-09266 | TABURETE DE POLIPROPILENO DE ALTO TRAFICO ALTO DE 60 CM, ASIENTO DIAMETRO DE 35,3 CM SUJETADO A LA ESTRUCTURA MEDIANTE 4 REMACHES TIPO POP DE 6 MM. | Regular
334 | 4-09264 | TABURETE DE POLIPROPILENO DE ALTO TRAFICO ALTO DE 60 CM, ASIENTO DIAMETRO DE 35,3 CM SUJETADO A LA ESTRUCTURA MEDIANTE 4 REMACHES TIPO POP DE 6 MM. | Regular
335 | 4-09263 | TABURETE DE POLIPROPILENO DE ALTO TRAFICO ALTO DE 60 CM, ASIENTO DIAMETRO DE 35,3 CM SUJETADO A LA ESTRUCTURA MEDIANTE 4 REMACHES TIPO POP DE 6 MM. | Regular
336 | 4-09260 | TABURETE DE POLIPROPILENO DE ALTO TRAFICO ALTO DE 60 CM, ASIENTO DIAMETRO DE 35,3 CM SUJETADO A LA ESTRUCTURA MEDIANTE 4 REMACHES TIPO POP DE 6 MM. | Regular
337 | 4-09259 | TABURETE DE POLIPROPILENO DE ALTO TRAFICO ALTO DE 60 CM, ASIENTO DIAMETRO DE 35,3 CM SUJETADO A LA ESTRUCTURA MEDIANTE 4 REMACHES TIPO POP DE 6 MM. | Regular
338 | 4-09257 | TABURETE DE POLIPROPILENO DE ALTO TRAFICO ALTO DE 60 CM, ASIENTO DIAMETRO DE 35,3 CM SUJETADO A LA ESTRUCTURA MEDIANTE 4 REMACHES TIPO POP DE 6 MM. | Regular
339 | 4-09276 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MOD. L6171 SERIE: X4ET003950 CON SISTEMA CONTINUO | Regular
340 | 4-08572 | BALANZA ELECTRONICA, MARCA OHAUS, MODELO R31P30, CAPACIDAD 30 KG X 1 KG | Regular
341 | 4-11501 | BALANZA DE 60 KG DE CAPACIDAD MARCA RADWAG MODELO WLC 60/C2/R NUMERO DE SERIE 760184 PROCEDENCIA POLONIA | Regular
342 | 4-011326 | EQUIPO DE COMPACTACION MARCA MATEST MODELO S185 PROCEDENCIA DE ITALIA SERIE S185-04/BB/0001 | Regular
343 | 4-011331 | EQUIPO DE COMPACTACION MARCA MATEST MODELO S185 PROCEDENCIA DE ITALIA SERIE S185-04/BB/0006 | Regular
344 | 4-011330 | EQUIPO DE COMPACTACION MARCA MATEST MODELO S185 PROCEDENCIA DE ITALIA SERIE S185-04/BB/0005 | Regular
345 | 4-011329 | EQUIPO DE COMPACTACION MARCA MATEST MODELO S185 PROCEDENCIA DE ITALIA SERIE S185-04/BB/0004 | Regular
346 | 4-011328 | EQUIPO DE COMPACTACION MARCA MATEST MODELO S185 PROCEDENCIA DE ITALIA SERIE S185-04/BB/0003 | Regular
347 | 4-011327 | EQUIPO DE COMPACTACION MARCA MATEST MODELO S185 PROCEDENCIA DE ITALIA SERIE S185-04/BB/0002 | Regular
348 | 8757 | CRUCETA, EN FORMA DE 'T' CON CONEXI-N A 1' Y PARA EXTRACCION DE MUESTRAS ALTERADAS | Regular
349 | 4-07116 | CRUCETA, EN FORMA DE 'T' CON CONEXION A 1' Y PARA EXTRACCION DE MUESTRAS ALTERADAS | Regular
350 | 8736 | TORRE DESMONTABLE, COLOR BRONCE, CANTIDAD DE PIEZAS 4. | Regular
351 | 4-07094 | ESTRACTOR DE PROBETAS UNIVERSAL, MARCA MATEST, MODELO S114, PROCEDENCIA ITALIA, COLOR AZUL Y PLATA, CANTIDAD DE PIEZAS 4 | Regular
352 | 4-05437 | TAMIZADORA ELECTRICA CON TEMPORIZADOR DIGITAL PROGRAMABLE MOTOR 250 W,1.5 AMP., RPM 1420 COLOR VERDE | Regular
353 | 4-011314 | TAMIZADORA ELECTROMAGNETICA MARCA MATEST MODELO A059-02 KIT PROCEDENCIA ITALIA SERIE A059-02/BC/0061 | Regular
354 | 4-11634 | TAMIZADOR CON MALLA DE 2MM INOX 304 MARCA MATEST MODELO A059-01 KIT S/N A059-12/BC/0090 PROCEDENCIA ITALIA | Regular
355 | 4-08787 | MEDIDOR DE HUMEDAD SPEEDY MARCA MATEST MOD. A026-KIT CON BALANZA ELECTRONICA LATA DE REACTIVO CAPACIDAD DE 20 GRAMOS RANGO DE HUMEDAD 0-20% PESO 8 KG. | Regular | CUENTA CON 1 BALANZA MODELO: CL 201 MARCA OHAUS
356 | 4-08780 | HORNO PARA LABORATORIO MARCA MATEST MOD. A008-03 KIT CON VENTILACION FORZADA CAPAC 220 LTRS POTENCIA 2050W MEDIDAS: 0,60*0,61*0,60 | Regular
357 | 4-011344 | HORNO DE DESGASIFICACION AL VACIO (VDO) MARCA MATEST MODELO B091M-01 PROCEDENCIA DE ITALIA SERIE B091M-01/BC/0002 | Malo
358 | 4-011341 | RECIPIENTE DE ENVEJECIMIENTO A PRESION (PAV) MARCA MATEST MODELO B091M PROCEDENCIA DE ITALIA SERIE B091M/BC/0017 | Regular
359 | 8495 | ANILLO DE CARGA DE 11000 LB (H-4454100) | Regular
360 | 4-05439 | ANILLO DE CARGA 2200 LB (H-4454020) | Regular | CUENTA CON 1 ANILLO ADICIONAL ,1 DEFORMIMETRO
361 | 4-07078 | BAÑO MARIA MARCA MATEST, MODELO: B-052 SERIE: B/052/AF/0010 MATERIAL METALICO | Regular | CON TAPA
362 | COD. UASC | MONITOR MARCA: ASUS MODELO VP228 VERSION VP228HE SERIE K2LMTF073212 PUERTOS HDMI, VGA Y OTROS COLOR NEGRO | BUENO | CABLE HDMI, CABLE DE CORRIENTE
363 | COD. UASC | CPU (ENSAMBLADO) MARCA:DESKTOP-IBSV0MG PROCESADOR INTEL ® CORE™ I7 -10700 CPU 2,90 GHZ RAM 8GB SERIE L4DCLU002816LZL COLOR NEGRO | BUENO | CABLE DE CORRIENTE
| Cantidad: |  |  | 363
El servidor público queda prohibido de usar o permitir el uso de los bienes para beneficio particular o privado, prestar o transferir el bien a otro empleado público, enajenar el bien por cuenta propia, dañar o alterar sus características físicas o técnicas, poner en riesgo el bien, ingresar o sacar bienes particulares sin autorización de la Unidad o Responsable de Activos Fijos. La no observancia a estas prohibiciones generará responsabilidades establecidas en la Ley Nº 1178 y sus reglamentos. En señal de conformidad y aceptación se firma el presente acta.
UNIDAD: UNIDAD ACADEMICA SANTA CRUZ
Asignación por
Jefe UAAF Vo. Bo.
Servidor Publico